ZYCGR24041501

紫外光刻机采购项目

公开招标文件

项目编号：XHTC-HW-2024-1919

采购人：ZYCGR24041501

采购代理机构：新华招标有限公司

2025-01

目  录

第一章  投标邀请（招标公告）	3

第二章  投标人须知前附表	6

第三章  投标人须知	11

第四章  合同文本格式	24

第五章  采购需求	34

第六章  评标方法及评标标准	41

第七章  投标文件格式	48

第一章  投标邀请（招标公告）

投标邀请（招标公告）

项目概况： ZYCGR24041501紫外光刻机采购项目的潜在投标人应在线上获取招标文件，并于2025年1月24日09点30分整（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

（一）项目编号：XHTC-HW-2024-1919

（二）项目名称：紫外光刻机

（三）预算金额：人民币383万元

（四）最高限价：人民币383万元

（五）采购需求：

| 序号 | 标的物名称 | 数量 | 预算金额 （万元） | 最高限价（万元） | 是否接受进口产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 紫外光刻机 | 1套 | 383.0 | 383.0 | 是 |

（六）交货时间：合同签订后12个月内交货

二、申请人的资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

3.本项目的特定资格要求：

（1）本项目接受进口产品的投标。进口产品的供应商如不是所投产品的制造商，须提供制造商的专项授权书；

（2）本项目不接受联合体投标，中标后不允许转包、分包；

（3）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本项目同一包的投标；

（4）为本项目某包提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得参加该包的投标。

三、获取招标文件

时间：2025年1月3日至2025年1月10日，每日09:00-11：00、14：00-16:00(双休日及法定节假日除外)；

方式：可通过电子邮件远程获取。将项目编号XHTC-HW-2024-1919作为邮件主题发到邮箱BM@zhaobiao321.com。供应商邮件中需提供加盖公章的法人代表授权书（含被授权人身份证复印件），标书款500元/包；

售价：500.0元，本公告包含的招标文件售价总和。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2025年1月24日09点30分整（北京时间）

开标时间：2025年1月24日09点30分整（北京时间）

地点：江苏省苏州市苏州工业园区新平街388号腾飞苏州创新园D-1F加速度会议室

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

本公告在中国政府采购网发布。

本项目需要落实的政府采购政策：节约能源、保护环境、扶持不发达地区和少数民族地区、促进中小企业发展、支持监狱企业发展、促进残疾人就业、政府采购信用担保等。

投标报价超过预算金额将作无效投标处理。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

（一）采购人信息

名称：ZYCGR24041501

地址：江苏省苏州市

联系方式：0512-65187783

（二）采购代理机构信息

名称：新华招标有限公司

地址：南京市建邺区西城路300号

联系方式：夏女士，电话025-83715090、电子邮箱xinhuazhaobiao@qq.com

（三）项目联系方式

项目联系人：夏女士

电话：025-83715090

第二章  投标人须知前附表

投标人须知前附表

本表是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，应以本表为准。

| 条款号 | 内容 |
| --- | --- |
| 说明 |  |
|  | 项目名称：ZYCGR24041501紫外光刻机采购项目 项目编号：XHTC-HW-2024-1919 |
| 2.1 | 采购人名称：ZYCGR24041501 详细地址：江苏省苏州市 联系方式：0512-65187783 |
| 2.2 | 采购代理机构名称：新华招标有限公司 地址：南京市建邺区西城路300号 电话：025-83715090 联系人：夏女士 |
| 2.5 | 本项目不接受联合体投标，中标后不允许转包、分包。 |
| 投标报价和货币 |  |
| 12.1.1 | 国内设备投标报价：最终报价（包含按招标文件要求提供货物及服务并送至采购人指定地点的全部费用） |
| 12.1.2 | 进口设备投标报价： （1）须报DAP 苏州用户指定地点人民币（不含关税、增值税。如所投进口货物不属于免税范围内，投标报价应包含增值税及关税），含内陆运保。投标时所报价格条件不满足将导致投标被拒绝。外贸代理费和清关费用由中标供应商承担，除非双方另有书面约定，否则采购方不再承担其他任何费用。 （2）投标价格包括全套产品、辅配件、随产品应提交的备品备件和专用工具的价格及资料费、合同履行过程中产生或可能产生的所有设计费、制造费用、包装费、安装费、调试费、运输费、技术援助费、人员培训费、保险费等。本项目外贸代理公司由采购人根据之前公开遴选的结果指定，供货方需配合相关工作的开展、文件的签署。 （3）对于因不能到达指定到货港/机场，从而导致内陆运保费增加的，或者因中标方原因导致的误期费、复检费等超支费用，均由中标方自行承担；如涉及惩罚性关税，应由中标商自行承担。 （4）对于原产于美国的产品，进口时在正常科创免税之外，中国政府加征的特殊关税由中标（成交）单位承担。 （5）在中标之后的合同执行阶段，若由于汇率变动原因导致最后合同执行价格超过本项目最高限价时，采购人按照最高限价金额进行结算。 |
| 13.1 | 投标货币：只接受人民币报价 |
| 投标书的编制和递交 |  |
| 14.1 | 投标人资格标准： （一）供应商应当具备政府采购法第二十二条规定的条件，提供下列材料： 1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件； 2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料； 3.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料； 4.参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明； 5.具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料。 （二）本项目的特定资格要求： 1.本项目接受进口产品的投标。进口产品的供应商如不是所投产品的制造商，须提供制造商的专项授权书； 2.本项目不接受联合体投标，中标后不允许转包、分包； 3.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本项目同一包的投标； 4.为本项目某包提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得参加该包的投标。 |
| 16.1 | 投标保证金金额：￥20000元（大写：人民币贰万元整） 投标保证金银行及帐号： 开户单位：新华招标有限公司 开户银行：广发银行股份有限公司北京科学园支行 帐号：6232593799021141364 保证金应在投标截止时间前递交到新华招标有限公司。 |
| 16.2 | 投标保证金形式：电汇、支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式，建议各投标单位优先采用电汇方式递交投标保证金。投标保证金必须在投标截止时间前递交到新华招标有限公司。 投标保证金有效期与投标有效期一致。 |
| 17.1 | 投标有效期： 90 天 |
| 18.1 | 投标文件份数：正本1份，副本5份，U盘电子版（投标文件正本扫描件）1份（不退）。投标人递交的电子版文件（投标文件正本扫描件）应包含纸质投标文件全部内容，其中文本文件采用DOC、RTF、TXT、PDF格式；图像文件采用JPEG、TIFF格式；影像文件采用MPEG、AVI格式；声音文件采用WAV、MP3格式。电子版文件的存储载体为U盘（为了便于区分，在U盘表面粘贴单位标识,如：投标单位简称+招标编号后三位+包号）。 |
| 18.2 | 投标文件的正本需双面打印，副本可采用正本的复印件（双面复印）。投标文件的装订：使用A4纸左侧装订，用不褪色的材料打印和/或复印，使用不可拆卸装订（胶装）。 |
| 20.1 | 投标截止时间：2025年1月24日09点30分整（北京时间） |
| 20.1 | 投标文件递交地点：江苏省苏州市苏州工业园区新平街388号腾飞苏州创新园D-1F加速度会议室 |
| 23.1 | 开标时间：2025年1月24日09点30分整（北京时间） 开标地点：江苏省苏州市苏州工业园区新平街388号腾飞苏州创新园D-1F加速度会议室 地址：江苏省苏州市苏州工业园区新平街388号腾飞苏州创新园D-1F加速度会议室 |
| 评标 |  |
| 24.1 | 本项目评标委员会负责确定中标候选人名单（三名），由采购人确定排序第一的候选人为中标人。 |
| 24.2 | 评标方法：综合评分法 |
| 本项目采购标的对应中小企业划分标准所属行业：工业 |  |
| 其它 |  |
| 招标文件中要求提供的资格证明材料等，均为企业法人提供，投标人如为事业单位法人、其他组织或者自然人，可提供符合要求的相对应的证明文件。 招标文件中要求加盖单位公章的，投标人如为自然人，自然人本人签字即可。 |  |
| 采购人不接受供应商给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。 |  |
| 供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以提出询问； 供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知权益受到损害之日起7个工作日内，提出质疑。 1、接收质疑函的方式：供应商应提交书面质疑函，供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。 2、供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容： 2.1供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话； 2.2质疑项目的名称、编号； 2.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求； 2.4事实依据； 2.5必要的法律依据； 2.6提出质疑的日期。 供应商为自然人的，质疑函应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，质疑函应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。 供应商委托代理人递交质疑函的，应提供法定代表人授权委托书和代理人身份证复印件。授权委托书应当载明代理人的姓名、授权事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，授权委托书应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，授权委托书应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。 3、联系部门：新华招标有限公司，顾昀昀 4、联系电话：025-83715090 5、通讯地址：南京市建邺区西城路300号君泰国际大厦C座3楼新华招标有限公司 |  |

第三章  投标人须知

投标人须知

一、说明

1.资金来源

1.1采购人已获得足以支付本次采购后所签订的合同项下的款项。

2.采购人、采购代理机构、投标人、合格投标人

2.1采购人：本招标文件中采购人为ZYCGR24041501。

2.2采购代理机构：本招标文件中采购代理机构是指受采购人委托组织招标的新华招标有限公司。

2.3投标人

1）投标人必须向采购代理机构购买招标文件，未向采购代理机构购买招标文件的潜在投标人均无资格参加投标。

2.4合格投标人

1）合格投标人是指依法通过资格审查的投标人。

2.5联合体投标（不接受）

3.合格的货物和服务

3.1合同中提供的所有货物及其有关服务，均应来自上述2.4条款所规定的合格投标人。

3.2货物是指投标人按招标文件规定，须向采购人提供的符合招标文件要求的相关的货物。

3.3服务是指招标文件规定的投标人须承担的与投标货物有关的辅助服务,如运输、保险、安装、调试、技术培训、售后服务以及其他类似的义务。

4.投标费用

4.1投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。不论投标的结果如何，采购人或采购代理机构均无义务和责任承担这些费用。

4.2无论招标结果如何，投标文件均不予退还。

5.废标说明

5.1、在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能够支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

二、招标文件

6.招标文件构成

6.1招标文件包括下列内容：

（一）招标文件的组成部分

  - 投标邀请（招标公告）

  - 投标人须知前附表

  - 投标人须知

  - 合同文本格式

  - 采购需求

  - 评标方法及评标标准

  - 投标文件格式

（二）采购人所作的一切有效的书面通知都是招标文件不可分割的组成部分。

7.招标文件的澄清

7.1任何要求对招标文件进行澄清的投标人，均应以书面形式通知采购人或采购代理机构。采购人或者采购代理机构对在投标截止时间15日以前收到的澄清要求应以书面形式予以答复，并将书面答复发给每个购买招标文件的投标人（答复中不包括问题的来源），必要时同时在财政部门指定的政府采购信息发布媒体发布澄清公告。

8.招标文件的修改

8.1在投标截止时间15日前，无论出于何种原因，采购人或采购代理机构可主动地或在解答投标人提出的澄清问题时对招标文件进行修改，修改的内容为招标文件的组成部分。

8.2招标文件的修改将以书面形式通知所有购买招标文件的投标人，并对其具有约束力。投标人在收到上述通知后，应在24小时内向采购代理机构回函确认。

8.3为使投标人准备投标时有充分时间对招标文件的修改部分进行研究，采购人或采购代理机构可适当延长投标截止时间。并以书面形式通知所有购买招标文件的投标人。

三、投标文件的编制

9.编制要求

9.1投标人应认真阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求提供投标文件，投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应，并保证所提供的全部资料的真实性、完整性，以使其投标文件对招标文件做出实质性响应。

9.2采购人或采购代理机构有权随时检查投标人所提供的全部资料的真实性。如果发现投标人在投标资料中使用有虚假的证明材料的，由此所产生的经济责任和法律责任由投标人自行承担。

9.3投标的语言

投标人提交的投标文件以及投标人与采购代理机构就有关投标的所有来往函电均应以中文书写，且以之为准。

10.投标文件构成

10.1投标人编写的投标文件应包括下列部分：

      - 资格证明材料部分：按照本须知第14条规定和第七章提供的格式提交。

      - 商务部分：投标书、开标一览表、投标分项（明细）报价表、商务条款偏离表、法人代表授权书等，按照本须知第14条规定和第七章提供的格式提交。

      - 技术部分：货物技术性能参数描述、招标文件技术需求部分要求提供的内容、综合说明、技术参数规格偏离表等。技术部分和商务部分可合订成一册。

      - 投标货物符合招标文件规定的证明文件及投标人认为需加以说明的其他内容。

      - 产品样本、图纸、安装示意图等。

      - 投标人应将投标文件详列目录装订成册，并填写“投标文件资料清单、目录、页码”，以便阅读。

      - 证明投标人履约能力的文件（本须知14条内容）

11.投标文件格式

11.1投标人应按招标文件第10条的内容与要求和第七章提供的格式编写其投标文件，投标人不得缺少或留空任何招标文件要求填写的表格或提交的资料。

11.2投标人应将投标文件按第10条规定的顺序编排、并应编制目录、逐页标注连续页码，并装订成册。

12.投标报价

12.1投标人应在投标分项报价表上标明本合同拟提供货物/服务的单价和总价。

12.2投标分项报价表上的价格应包含以下内容：

- 所提供设备的详细清单；

- 报所供货物的单价；

- 备品备件价（根据招标文件要求和货物技术状况列出质量保证期内必须的备品备件的清单和价格）；

- 专用工具价；

- 安装调试费用；

- 为完成本项目的全部相关服务费用（包括但不限于培训费、技术服务费等）；

- 货物运至最终目的地的运输、保险和伴随货物交运的有关费用；

- 投标人须知前附表中列出的其他服务的费用；

- 所有根据合同或其它原因应由投标人支付的税款和其它应交纳的费用都要包括在投标人提交的投标价格中。

12.3投标人对每种货物只允许有一个报价，采购人不接受有任何选择的报价。

12.4投标人所报的投标价在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的投标，将被认为是非响应性投标而作无效投标处理。

12.5投标人不得违反《中华人民共和国反不正当竞争法》的规定，以低于成本的价格销售货物或服务，否则应对其价格构成情况做出详细说明并提供相关证明资料。评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容，书面承诺为其投标文件的组成部分。

12.6对于投标报价不全，应当提交的报价而在标书中没有提交的投标人，将作无效投标处理。

13.投标货币

13.1投标人提供的货物和服务用人民币报价。

14.证明投标人合格的资格证明材料

14.1投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力履行合同的材料，并作为其投标文件的一部分。

14.2投标人提交的资格证明材料应符合第七章投标文件格式“一、投标文件-资格证明材料”的要求。

14.3投标人在收到中标通知书前后或签署合同前后对于采购人或采购代理机构提出的质疑能够在3个工作日内给予满意合理的解释。

15.证明货物的合格性和符合招标文件规定的文件

15.1投标人应提交证明文件证明其拟投标的货物的合格性符合招标文件规定。该证明文件作为投标文件的一部分。

15.2证明货物和服务与招标文件的要求一致的文件，可以是文字资料、图纸和数据，它包括：

货物主要技术指标和性能的详细说明；

货物的产地或主要重要部件的产地；

货物从采购人开始使用至“投标人须知前附表”中规定的周期内正常、连续地使用所必须的备品备件和专用工具清单，包括备品备件和专用工具的货源及现行价格；

对照招标文件技术规格、参数与要求，逐条说明所提供货物和服务已对招标文件的技术规格、参数与要求做出了实质性的响应或申明与技术规格、参数与要求条文的偏差和例外（按第七章技术规格偏离表格式填写）。特别对于有具体参数要求的指标，投标人必须提供所投设备的具体参数值。

15.3投标人在阐述上述第15.2时应注意招标文件技术部分中“采购需求”指出的工艺、材料和设备的标准以及参照的牌号或分类号仅起说明作用，并没有任何限制性。投标人在投标中可以选用替代标准、牌号或分类号，但这些替代要实质上相当于或优于技术规格（服务需求）的要求。

16.投标保证金与中标服务费

16.1投标人应提交“投标人须知前附表”规定数额的投标保证金，并作为其投标的一部分，投标保证金的接收单位为新华招标有限公司，依据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第三十三条相关规定，投标保证金不得超过采购项目预算金额的2%。

16.2投标保证金的货币为人民币，并采用下列任何一种形式：

- 电汇；

- 支票；

- 汇票；

- 本票；

- 金融机构、担保机构出具的保函。

16.3凡没有根据本须知第16.1和16.2条的规定随附投标保证金的投标，投标无效。投标人提交的投标保证金，自政府采购合同签订且中标或成交供应商提交合同已签订的资料和收款账号之日起5个工作日内退还中标供应商的投标保证金，保证金将以转账形式予以退回；落标人的投标保证金在中标通知书发出后5个工作日内退还，保证金将以转账形式予以退回。

16.4下列任何情况发生时，投标保证金将不予退还：

- 投标人在招标文件中规定的投标有效期内撤回其投标；

- 投标人行贿采购人或采购代理机构或评标专家或试图影响招标结果的行为；

- 中标人在规定期限内未能根据本须知第29条规定签订合同；

- 投标人在提交投标文件时或答复质疑及澄清时提供虚假或伪造的证明材料及数据。

- 法律、行政法规和招标文件规定的其他情况。

16.5中标服务费

16.5.1中标人应在中标后向采购代理机构交纳中标服务费。

中标服务费以中标通知书的中标金额作为收取的计算基数，参照《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号）的规定，下浮60.0%收取。

17.投标有效期

17.1投标应自本须知第23.1条规定的开标日起，并在“投标人须知前附表”中所述时期内保持有效。投标有效期不足的投标将被视为非响应性投标而作无效投标处理。

17.2特殊情况下，在原投标有效期截止之前，采购代理机构可要求合格投标人同意延长投标有效期。这种要求与答复均应以书面形式提交。合格投标人可拒绝采购代理机构的这种要求，其投标保证金将予以退还。接受延长投标有效期的合格投标人将不会被要求和允许修正其投标，而只会被要求相应地延长其投标保证金的有效期。在这种情况下，本须知第16条有关投标保证金的退还和不予退还的规定将在延长了的有效期内继续有效。

18.投标文件的制作和签署

18.1投标人应准备一份投标文件正本，“投标人须知前附表”中规定数目的副本及电子版本。每套投标文件须清楚地标明“正本”“副本”“电子版本”。若正本和副本不符，以正本为准，电子版本应与正本一致。

18.2投标文件的正本需双面打印，并由投标人法定代表人或经正式授权的代表在投标文件上签字并加盖公司公章。投标文件的副本可采用正本签字盖章后的复印件（双面复印）加盖公司公章（扉页及骑缝）。

18.3任何行间插字、涂改或增删，必须由投标文件签字人姓或首字母在旁边签字才有效。

18.4投标文件应包含资格性证明材料部分（1册）、商务部分和技术部分（1册）。投标文件正本需要打印并经正式授权的授权代表签字并加盖公章，副本可以是正本的复印件。

18.5投标文件封面应标注：“投标文件-资格证明材料”、“投标文件”、项目名称、招标编号[包号]、投标人名称并加盖投标人公章、正本或副本。

四、投标文件的密封和递交

19.投标文件的密封和标记

19.1投标人应完整地按招标文件要求填写投标文件，所有文件均须使用A4纸左侧装订，用不褪色的材料打印和/或复印，使用不可拆卸装订（胶装）。

19.2投标人应将投标文件全部正本和副本单独装在一个密封袋中、投标电子版文件单独装在一个信封中。

19.3密封袋封皮上均应：

1）清楚标明递交至“投标人须知前附表”中指明的递交地点。

2）清楚注明“投标人须知前附表”中指明的项目名称、招标编号[包号]和“在   年  月   日   时之前不得启封”的字样。

3）投标人名称（公章）和地址。

收件人：新华招标有限公司 投标文件递交地点： 资格证明材料/投标文件/电子版 项目名称： 招标编号[包号]： 投标人名称（公章）： 投标人地址： 在 年 月 日 时之前不得启封

19.4投标保证金单独密封提交，并在信封上标明“投标保证金”字样。

19.5建议投标人按本须知第19.1条至第19.4条要求加写标记和密封，未按要求标记和密封不会导致投标无效，但采购人、采购代理机构对误投或过早启封概不负责。采购人、采购代理机构将拒绝接收未密封完好（严实）的投标文件。

20.投标截止时间

20.1投标人应当在投标截止时间（详见“投标人须知前附表”）前将投标文件密封送达至指定的投标文件递交地点，递交地点应是“投标人须知前附表”中指明的地址。

20.2采购代理机构可以按本须知第8条规定，通知修改招标文件适当延长投标截止时间。在此情况下，采购代理机构、采购人和投标人受投标截止时间制约的所有权利和义务均应延长至新的截止期。

21.迟交的投标文件

21.1采购人、采购代理机构将拒绝接收在本须知第20条规定的截止期后送达的任何投标文件。

22.投标文件的修改与撤回

22.1投标人在递交投标文件后，可以修改或撤回其投标，但投标人必须在规定的投标截止时间之前将修改或撤回的书面通知递交到采购代理机构。

22.2投标人的修改或撤回通知应按本须知第19条规定编制、密封、标记和递交。

22.3在投标截止时间之后，投标人不得对其投标做任何修改。

22.4从投标截止时间至投标人在投标书格式中确定的投标有效期期满这段时间内，投标人不得撤回其投标，否则其投标保证金将按照本须知第16.7条的规定不予退还。

五、开标与评标

23.开标

23.1采购代理机构在“投标人须知前附表”中规定的日期、时间和地点组织公开开标。开标时邀请所有投标人参加，参加开标的投标人法人或法人委托的授权代表应签名报到以证明其出席。投标人因故不能派代表出席开标活动，事先应书面（信函、传真）通知采购代理机构，并承诺默认开标结果。

23.2开标时，由投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况，经确认投标文件未被提前开启、密封完好后，由采购代理机构工作人员当众拆封，宣读投标人名称、招标编号、投标报价以及采购代理机构认为合适的其他内容。除了按照本须知第19.5、21.1、23.1条的规定原封退回或拒收的投标文件之外，开标时将不得拒绝任何投标。

23.3投标人授权代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。若投标人当场未提出疑义，则认为投标人已确认开标过程和开标记录。

23.4开标过程由采购代理机构作开标记录，由参加开标的各投标人代表签字确认。

24.评标

24.1评标委员会

24.1.1评标委员会由采购人代表和评审专家组成。

24.1.2评标委员会负责评标工作，应当对合格投标人（通过资格审查）的投标文件进行审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求，要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明，对投标文件进行比较和评价等，确定中标候选人名单，根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。

24.2评标方法：综合评分法

24.3投标文件的澄清

24.3.1在评标期间，对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。澄清的内容为投标文件的组成部分。

24.4投标文件的初审（符合性审查）

24.4.1评标委员会将对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

24.4.2投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

1）开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照本须知第24.3.1条的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

24.4.3对于投标文件中不构成实质性偏差的不正规、不一致或不规则，评标委员会将进行综合打分。

24.4.4在详细评标之前，根据本须知第24.4.5条和第24.4.6条的规定，评标委员会要审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。实质上响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格参数相符，没有重大偏离的投标。对关键条文的偏离、保留或反对将被认为是实质上的偏离。评标委员会决定投标的响应性只根据投标本身的内容，而不寻求外部的证据。

24.4.5实质上没有响应招标文件要求的投标将作无效投标处理。投标人不得通过修正或撤销不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标。投标人存在下列情况之一的，投标无效：

- 投标文件未按照招标文件要求签署、盖章的，或签字人无法定代表人有效委托书的；

- 报价超过招标文件中规定的预算金额的；

- 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

- 投标有效期不足；

- 投标报价不全，或投标人在同一份投标文件中对同一招标货物报有两个或多个报价的，但招标文件要求提交备选投标的除外；

- 不接受评委对投标文件报价出现前后不一致的修正；

- 投标人有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为。

- 投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应的（标注★号项）；

- 法律、法规和招标文件中规定的其他无效情形。

24.4.6有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5）不同投标人的投标文件相互混装；

6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

24.5投标文件的详细评审

24.5.1评标委员会将按照本须知第24.4条规定，只对确定为实质上响应招标文件要求的投标进行详细评审。

24.5.2详细评审即以招标文件为依据，对所有实质上响应的投标分别从“商务”、“技术”和“价格”三个方面进行评审并按照百分制进行综合打分（详见第六章评标方法和评标标准）。

24.6中标人的确定

评标委员会对进入详细评审的投标人进行综合评分并按得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分相同且投标报价也相同的，按评审因素的技术评审得分由高到低顺序排列。由采购人按照评标委员会推荐的中标候选人顺序确定中标供应商。

25.与采购代理机构、采购人和评标委员会的接触

25.1除本须知第24.3条的规定外，从开标之日起至公布中标结果之日止，投标人不得就与其投标有关的事项与采购代理机构、采购人以及评标委员会成员接触，但经评标委员会同意的澄清、答疑期间除外。

25.2投标人试图对采购代理机构、采购人和评标委员会的评标、比较或授予合同的决定进行影响，都可能导致其投标无效。

六、授予合同

26.合同授予标准

26.1除第29条的规定之外，采购代理机构将把合同授予被确定为实质上响应招标文件的要求并有履行合同能力的具有合理报价的合格投标人。

27.接受和拒绝任何或所有投标的权利

27.1采购人或采购代理机构保留依法定事由、不可抗力或政府采购主管部门相关要求，拒绝任何或所有投标的权利，或宣布招标无效的权利。对受影响的投标人不承担任何责任。

28.中标通知书

28.1中标人确定后，采购代理机构将向中标人发出中标通知书。向未中标的其他投标人发出落标通知书。

28.2中标通知书是合同的一个组成部分，没有提交书面中标通知书所签署的合同属于无效合同。

29.签订合同

29.1中标人应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标供应商投标文件的约定，与采购人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件和中标供应商投标文件作实质性修改。

29.2如中标人没有按照本须知29.1条规定执行，投标保证金将不予退还。在此情况下，招标采购单位可将合同授予排名在中标人下一位的中标候选人，也可以重新招标。

第四章  合同文本格式

（以最终签订的合同为准）

合同编号：

需方：

供方：

供需双方本着真诚友好、互利互惠的原则，在平等、自愿、公正和诚实信用的基础上，经充分友好协商，根据《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，就需方向供方采购【   】项目事宜，达成如下条款并恪守履行。

- 交付内容及价格

本项目下供方向需方交付的产品相关参数如下：

| 序号 | 产品名称 | 生产厂家 | 规格及参数 | 计量 单位 | 数量 | 型号 | 含税单价 （RMB） | 含税总价 （RMB） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 见附件一 《技术协议》 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 含税总价合计（RMB） |  | XXX元，大写：XXXXX元整（税率：XX%） |  |  |  |  |  |  |
| 随机备品、配件数量及供应办法 |  | XXXXX，可详见附件一《技术协议》 |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  | 供方提供的产品是全新的、未使用过的。本合同金额为含税金额，包括了供方在提供本合同项下全部产品和服务的价格，以及在合同履行过程中产生或可能产生的所有设计费、制造费用、包装费、安装费、调试费、运输费、搬运费、仓储费、装卸费、技术援助费、人员培训费、维保费、保险费等，除非双方另有书面约定，否则需方不再承担合同总价以外的其他任何费用。 |  |  |  |  |  |  |

2、货款支付与发票开具：

2.1、付款方式

本合同款项XX%即XX元，需方在合同签订后XX日内以银行转账方式支付；

货物交付并验收合格后，本合同款项XX%即XX元，需方在收到供方开具的合格的增值税专用发票之日起XX日内以银行转账方式支付；该发票应符合国家规定和需方的要求，需方对该项付款是否符合各项要求和条件进行审核并提请付款。若供方开具的发票有误的，需方有权暂停付款而不视为需方违约；

有质保金的，质保期内货物使用良好，剩余款项XX%即XX元，需方在质保期满之日起XX日内以银行转账方式支付。

2.2、供方开户银行名称、地址和账号为：

户    名：

开户银行：

地    址：

账    号：

3、产品交付：

3.1、交货日期按      执行：

A.20XX年X月X日前完成交货

B.合同签订后XX个工作日内完成交付

C.合同签订且需方支付XX%预付款后XX个工作内完成交付

3.2、交货地点：江苏省苏州市XX路XX号X栋，房间号：XXXXX

3.3、收货人：XXXXX    联系电话：XXXXX

3.4、附随交付：

产品交货时，包装须完整无破损，供方还必须提供以下         项的材料：

A、货物装箱清单                      B、质量检验合格文件

C、技术资料（中英文）                D、使用维修保养中文说明书

E、其它必备材料和必备工具等          F、保修单等其它必须材料

H、

3.5、运输方式和费用负担：供方负责送货到合同约定（或需方指定地点），并承担由此产生的运输费、搬运费、装卸费、保险费等。需方收货前，货物毁损、灭失的风险由供方承担。如有调换，需方退回过程中货物毁损、灭失的风险亦由供方承担。供方需要保证运输过程符合国家相关法律法规的要求。

4、包装标准：

4.1、产品应包装在坚固的包装箱中，包装应适用于长途运输并能保证产品免于因搬运、交通、天气或其他情况造成的损坏/丢失，由于包装不适当而导致产品损坏/丢失及由此产生的全部费用和损失由供方承担。

4.2、外包装上应在显著位置以清晰、耐久、可理解的方式标明合同编号、收货地点、产品名称、品目号、数量和运输过程注意事项等信息。

4.3、其他特殊要求：无

5、质量要求技术标准和质保期限：

5.1、产品质量标准应符合相关法律法规的规定、原厂新品标准、需方技术要求（详见附件一《技术协议》），三者不一致的，以需方最终确认之规格为准。

5.2、质保期为需方在货物安装调试完毕、试运行验收合格后XX个月，起算日期以双方在验收单最后签字之日为准。供方在质保期内应当就产品的质量问题无偿向需方提供质保服务。

6、验收标准、方法及质量异议期：

6.1、供方应当按照合同约定，在货物按约送至收货地点时向需方申请初步验收（即对货物外部情况），并于货物安装调试运行完毕后XX天内向需方提交书面验收申请，双方同意验收由XXXXX组织进行。

6.2、验收标准：每批货物应附有独立的出货检验报告，并放在最上层箱内或表面显著位置。验收按照本合同以及附件一《技术协议》、XXXXX等文件的相关参数由需方组织验收，并由需方出具签字版验收单，对验收结果是否合格进行确认。

6.3、验收方法：验收分货到现场后对相关品牌、数量、规格等外部情况（详见第一条约定）的初步验收和货物安装调试运行后对货物质量及使用情况的最终验收。

6.4、质量异议期自需方确认收到合同项下全部货物之日起XX天（质量异议期原则上不低于60天，如合同项下货物涉及到安装、调试、试运行的，则质量异议期应自需方确认收到合同项下全部货物之日起至安装、调试、试运行后的XX天）。供方在收到需方书面质量异议后10日内应对异议给予书面回复并采取补救整改措施，因采取补救整改措施而导致的费用和损失由供方承担，若导致本合同履行逾期的，供方承担逾期违约责任。如果超期回复或不予回复置之不理则视为对异议的默认，需方有权退回全部或部分货物或协商减少价款，并要求供方承担违约责任，需方亦有权从未付货款中扣除上述款项。

6.5、供方最迟应于XXXX年XX月XX日前，按照合同约定完成最终验收并签署验收合格的书面文件。最终验收合格的结果仅视为供方履行其交货义务的必要证明，需方签署的任何表示验收合格的书面文件不使需方丧失因质量问题而向供方索赔和求偿的权利，同时不免除供方对于货物质量缺陷或瑕疵负有的相应担保责任。

7、配套服务及售后：

7.1、供方保证及时派遣有经验资质的技术人员对所供货物提供正确的、充分的技术服务和对需方进行技术培训，技术服务和技术培训产生的费用由供方承担；

7.2、合同货物的安装、调试、试运行应由供方的技术人员进行，需方提供必要的协助，待供方安装、调试、试运行完成后，需方进行验收；

7.3、供方人员的所有费用（包括工时费、材料费和附加技术服务费、交通费、运输费用、保险费等）由供方承担，且已包含在本合同价款中。供方人员在对需方服务过程中发生任何意外事故、重大疾病、猝死等人身、财产损害均应由供方自行处理并承担所有责任，除非前述损害经证实系需方原因所致。供方人员与需方不存在劳动关系、劳务关系、劳务派遣关系等。在需方现场的供方人员应当遵守需方的工作规范和安全要求。如果由于非因需方的原因引起货物修理或替换，则修理或替换的货物由供方负担全部费用并运到产品安装现场。

7.4、质保期内，供货方应当按照合同约定或者相关附件的约定为本合同项下的货物免费提供退换、维修、保养、软件更新、技术培训、技术指导、故障解决、XXXX等服务。需方如发现任何产品质量问题，应及时联系供方，供方XX小时内予以解决，，供方未能及时响应并提供上述质保服务的，需方有权自行或委托其他第三方进行，由此产生的费用由供方承担，需方有权在未付货款中扣除。

7.5、质保期届满后的服务：供方仍免费提供在线服务和技术指导，并承诺以供方收费标准XX%的优惠价格向需方提供及时的零配件供应。若需要供方专门派人前往现场维修时，供方承诺按照供方收费标准XX%的优惠价格收取相应的维修费用，供方收费标准不得高过同期市场合理价格。

8、不可抗力：

8.1、不可抗力是指双方不能合理控制、不可预见或即使预见亦无法避免的事件，该事件妨碍、影响或延误任何一方根据合同履行其全部或部分义务。该事件包括但不限于政府行为、自然灾害、战争或任何其它类似事件。

8.2、因不可抗力导致甲乙双方或一方不能履行或不能完全履行本合同项下有关义务时，双方相互不承担违约责任。

8.3、遇有上述不可抗力的一方应在不可抗力发生之日起或恢复通讯之日起（5）日内立即书面通知对方，并在15天之内提供不可抗力的详细情况及合同不能履行，或者部分不能履行，或者需要延期履行的理由和有效的证明文件。按不可抗力对履行合同影响的程度，由双方协商决定是否解除合同，或者部分免除履行合同的义务，或者延期履行合同。

8.4、受到不可抗力影响的一方，应尽可能地采取合理的行为和适当的措施减轻不可抗力对本合同的履行所造成的影响。没有采取适当措施致使损失扩大的，该方不得就扩大损失的部分要求免责或赔偿。

8.5、因任何一方迟延履行后又遭受不可抗力的，不能免除违约方的责任。

8.6、双方一致确认，如不可抗力延续45天以上仍未解决，则需方有权单方解除合同并要求供方两周内退还所有已付款项。

9、违约责任：

9.1、除不可抗力因素外，供方延迟交货或者超过合同约定的最迟验收期限仍未验收合格的，则应按照合同总金额的每天万分之十支付逾期交付/验收违约金，需方有权从未付货款中扣除。供方逾期交货超过（30）日的，或者超过合同约定的最迟验收期限（30）日仍未验收合格的，需方有权解除本合同并要求供方在两周内退还所有已付货款，同时有权要求供方支付合同总金额20%的违约金，若该等违约金不足以弥补需方因此遭受的损失，供方仍需承担全部赔偿责任。

9.2、供方所交付货物不符合合同约定，需方有权选择部分或全部拒收该货物，并要求供方退还相应部分的货款，同时按合同总金额的10%承担违约责任，需方有权从未付货款或质保金（如有）中扣除；需方同意供方对不符合约定货物做补救调换处理时，供方应在7日内调换处理完毕，因调换延误交付和验收的，供方需按照本合同第9.1条之规定向需方承担逾期交付或验收的违约责任；

9.3、若供方或供方人员的原因造成需方、需方人员或第三方人员人身、财产损失的，全部责任由供方承担且供方需赔偿需方的相应损失（包括但不限于因此造成需方人员工伤而导致需方支付的工伤待遇）。

9.4、若先履行的一方违约，后履行一方有权延迟或者拒绝其相应的履行请求，且不属于违约。

9.5、任何一方因违反本合同义务导致另一方通过司法救济途径（包括但不限于诉讼、仲裁、申请破产清算等）实现债权的，违约方还应承担守约方实现债权的费用，包括但不限于律师费、诉讼费、仲裁费、保全费、保函费、公告费、公证费、评估费、鉴定费、交通费、差旅费、调查取证的费用等。

10、知识产权约定：

10.1、供方保证提供的合同项下的产品和服务不得侵害任何第三方的合法权益，需方在使用本合同项下的货物或其任何一部分时免受第三方侵犯其知识产权、商标权、工业设计权或其他合法权益的起诉，如因上述原因造成需方被追责或遭受经济损失的，由供方承担全部责任并赔偿需方因此产生的全部损失，包括但不限于经济损失和名誉损失；

10.2、供方应保证对提供的合同项下的货物拥有自主知识产权，对于非供方所有知识产权的货物，供方有义务提供给需方正规渠道证明且确保需方有正常使用的合法权利，否则供方应承担一切不利后果并承担需方因此产生的全部损失。

10.3、因履行本合同需要，需方向供方提供或者披露相关资料、信息、技术等，并不因此构成相关技术的授权或者转让，相关资料、信息、技术的所有权仍归需方所有。未经需方事先书面许可，供方不得将上述资料、信息、技术用于本合同以外的任何用途。

10.4、未经另一方的书面许可，供需双方均不得将本合同中的内容及在本合同执行过程中获得的对方的商业信息向任何第三方泄露。对合同中的知识产权信息、进货渠道、进价策略等信息进行保密。（按保密条款执行）

11、保密条款：

11.1、本合同所述保密信息包括但不限于双方因履行本合同而以任何方式从另一方或其关联单位获得的任何形式的不被公开知道的信息、文件、知识、数据、分析、计算、编辑、研究以及其它材料和实物，包括但不限于国家秘密、商业秘密、技术诀窍、研究成果、商业计划、任何个人信息、客户信息、财务数据、编程规范、开发流程以及上述信息的衍生信息。包括披露方自己的保密信息，也包括披露方披露的虽然不属于披露方所有，但披露方负有保密义务的第三方（包括披露方的关联方或者客户等）的上述保密信息。

11.2、本合同规定的保密信息不包括以下信息：（1）一方于提供时，已属公开或众所周知者；（2）该资料自他人所取得，而该他人对资料未负有任何保密义务者；（3）非因任一方作为或不作为而成为众所周知者；（4）一方于提供前，已为他方所知悉且无保密义务者；（5）不属于专有技术的；（6）一方于提供时，已被他方进行公示的；（7）一方于提供时，已被他方向其他国家或地区公示的；（8）一方于提供前或提供时，该资料的一部分或全部已有任何形式的披露行为的。

11.3、双方应对在履行合同过程中所接触到的对方保密信息承担保密义务，未经披露方书面同意，不得自行使用或向任何第三方披露。若接收方违反保密义务的，需承担违约责任，并赔偿披露方因此产生的一切损失，包括但不限于直接损失、间接损失及可期待利益损失等。

11.4、在任何情况下，接收方须以保护己方具有同等敏感性和重要性的保密信息时所使用的谨慎程度（至少不低于合理的谨慎程度）来保护披露方的保密信息。一经发现其保管的保密信息受到任何未经授权的披露或有被泄露的危险时，接收方应尽快通知披露方，并同时尽最大努力防止对该等保密信息的任何进一步披露或未经授权的使用。

11.5、本保密条款不因本合同无效、被撤销、解除、终止等原因而失效，也不受本合同有效期的限制而持续有效。

12、争议解决

因履行本合同产生争议，双方首先协商解决。如不能协商一致，应以诉讼方式解决，并由需方住所地的人民法院管辖。

- 合同生效日期

- 本合同自双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位印章之日起生效。双方未同时签字盖章的，以最后一方签字盖章为生效时间为准。

15、本合同一式XX份，各方各执XX份，每份均具有同等法律效力。

16、合同签订地址：苏州

17、本合同项下的附件有：附件一《技术协议》、附件二XXXX。附件是主合同不可分割的组成部分，与主合同具有同等法律效力。但合同签订之前产生的附件与主合同有矛盾之处以主合同为准。本合同的组成部分包括本合同的正文、附件、招标文件（如有）、投标文件（如有）、中标通知书（如有）等文件，该等所有文件共同构成双方之间就本合同标的达成的全部协议，并取代和废止双方于本合同订立日之前就此标的作出的所有口头与书面的沟通、协商、洽谈、陈述等非正式往来。双方承认其在签订本合同的过程中，没有依赖本合同中未包含的任何声明、陈述或保证（无论其是被无意作出还是因疏忽而被作出）。合同的通用条款和专用条款，如有冲突，以专用条款的规定为准。

18.存续条款

如果本合同的任何或部分条款属于无效、违法或不可执行的条款，则该等条款应视为已删除，但不应影响本合同其它条款的效力及可执行性。如果本合同的任何或部分条款按照本条视为已删除，则双方应诚意协商替代条款，并且尽最大可能达到原本条款所约定的商业

（以下无正文）

| 需 方 单位名称（章）： 单位地址： 法定代表人或委托代理人： 联系电话： 联系邮箱： 日期： |  | 供 方 单位名称（章）： 单位地址： 法定代表人或委托代理人： 联系电话： 联系邮箱： 日期： |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 需 方 开 票 信 息 | 单位名称： 统一社会信用代码： 地址： 电话： 开户行： 账号： 银行机构信用代码： | 供 方 开 票 信 息 | 单位名称： 统一社会信用代码： 地址： 电话： 开户行： 账号： 银行机构信用代码： |

附件一《技术协议》

| 编号 | 产品名称 | 型号、规格、性能及详细技术参数（包括配件） |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |

第五章  采购需求

一、技术要求

（一）本次招标采购拟实现的功能和目标

微纳加工工艺制备集成电路，包括了光刻、镀膜、注入以及刻蚀等等多个工艺步骤。拟购设备光刻机所实现的光刻工艺为半导体工艺必不可少的工艺步骤，对专业实验教学、科研以及社会服务起到支撑以及合理补充作用。

本项目拟购置的光刻机作为光刻工艺的关键设备，支撑未来芯片研究平台微纳加工与测试表征设备体系的建设，既可以为物理、化学、生物等基础学科以及能源、材料等工程学科提供制备条件，也可以为电气、精密机械等学科提供一个良好的实践平台，促进相关基础研究成果向实用化装备的有效转化。微纳加工平台支持基础信息器件与系统等多领域、交叉学科，开展前沿信息科学研究和技术开发，还可与相关企业合作，实现产学研结合，通过开发和应用微纳加工新工艺、新装备和实现这些工艺、装备的产业化。

（二）技术要求

▲1．最大衬底尺寸：≥8英寸圆形，并且在配合对应的夹具时，可以向下兼容各类不同尺寸的衬底及不规则小片。

2．基于主流操作系统的图形化控制软件，软件操作方便快捷，具有工艺编程、设备各部件控制、设备状态监控等功能，采用分级式用户管理，可设置多个用户，方便设备管理；设备配备专用的操作摇杆，进行显微镜、对准台等部件的移动和操作。

3．具有稳定可靠的三轴式晶圆楔形误差补偿系统，可对晶圆和掩模版之间的平行度进行自动调平。

▲4．曝光光源：UV LED曝光光源支持 365nm(i线)， 405nm(h线)， 435nm(g线），并且可以支持输出光谱的任意编辑,可以通过软件控制每种波长的输出光强在关闭或者15%~100%之间调节。

▲5．配置微透镜阵列式光学系统以适应在不同的工艺条件下对消减衍射影响的要求，可在同一设备上实现"高分辨率"和"大景深"两种模式曝光，两种模式随时切换，切换时间在5分钟以内。

▲6．分辨率：优于1.0μm (8"晶圆，i线，光刻胶厚度1μm，真空接触，等间距图形)。

优于0.8μm (6" 晶圆及更小晶圆，i线，光刻胶厚度1μm，真空接触，等间距图形)。

优于3.0μm (i线，光刻胶厚度1μm，曝光间隙20μm，等间距图形)。

▲7．365nm下的光强 ≥35mw/cm2，405nm下的光强 ≥80mw/cm2。

8．光强均匀度：优于±2.5％，其中在最大晶圆尺寸区域测量至少9个点，

均匀性 = ±（最大值–最小值） / （最大值+最小值）。

9．曝光工艺控制：用户可以通过设定曝光时间来控制曝光剂量。

▲10．支持正面对准和背面对准两种模式。

▲11. 正面对准精度±0.5μm，背面对准精度±1.0μm。

12. 采用全电动对准台，对准台在X-Y及Theta轴方向由马达驱动，可以通过多功能摇杆控制。

13. 对准台行程的范围：X：±5mm；Y：±5mm；θ：±5°。

14. 对准台XY方向机械调节分辨率：≤20nm,角度方向机械调节分辨率：≤0.00001°。

15. 采用手动对准模式：对准过程由人工进行标记识别，对准台移动由人工控制，自由设定对准偏移量，保证最大工艺灵活度。

▲16. 正面显微镜采用全数字分离视场显微镜，可见光波段成像，包含一对5倍标准物镜。

17. 正面对准显微镜使用5倍物镜时：放大倍率112X～896X，屏幕分辨率：≤0.8μm/像素，左右物镜间分离距离调节范围：29～200mm。

18. 背面对准采用全数字分离视场显微镜，可见光波段成像，显微镜倍率:81X ～ 648X，屏幕分辨率：≤1.1μm/像素。

19. 背面显微镜分离距离调节范围：15～200mm。

20. 配置包含 6个晶圆夹具，它们分别是：

a. 适用于2"晶圆，真空接触，双面对准，含Teflon涂层。

b. 适用于3"晶圆，真空接触，双面对准，含Teflon涂层。

c. 适用于4"晶圆，真空接触，双面对准，含Teflon涂层。

d. 适用于6"晶圆，真空接触，双面对准，含Teflon涂层。

e. 适用于8"晶圆，真空接触，双面对准，含Teflon涂层。

f. 适用于碎片衬底，10*10/20*20/30*30mm，不支持BSA，不支持真空接触，无Teflon涂层

21. 配置包含 4个掩模版架，它们分别是：

a. 2" 圆形开孔，适合2"及以下晶圆，支持3" Mask 掩模版，采用接触式找平。

b. 4" 圆形开孔，适合4"及以下晶圆，支持5" Mask 掩模版，采用接触式找平。

c. 6" 圆形开孔，适合6"及以下晶圆，支持7" Mask 掩模版，采用接触式找平。

d. 8" 圆形开孔，适合8"及以下晶圆，支持9" Mask 掩模版，支持非接触式找平。

22. 配置包含原厂光强计，光刻机专用吸片真空泵，压缩空气过滤器。

23. 可以升级晶圆键合预对准功能，设备预留相应的升级接口。

24. 可以升级纳米压印功能，设备预留相应的升级接口。

二、商务要求

1.★设备安装调试的时间：供应商须确保在到货后15个工作日内，保质保量完成所提供全部设备的安装、调试及投入运行。（本条在投标文件中应提供应答承诺，不用提供彩页等证明资料）

2.技术培训：中标供应商须安排工程师对用户现场培训，培训地点为用户指定地点，内容包括仪器的技术原理、操作、数据处理、基本维护等，培训时间不小于5天，厂家在用户所在地提供至少2名用户管理人员的现场操作使用及基本维护的培训，使被培训人员达到能够熟练使用，涉及费用由中标供应商承担。

3.★质保期：设备验收合格后不低于一年（自仪器验收合格，双方签字之日起计算），并提供终身维修。

4.售后服务、维修响应要求：

（1）厂商在中国国内设有办事处，直接提供7x24小时的技术支持服务，技术支持和售后服务。接到用户通知后24小时内响应，3个工作日内到达现场进行服务。一般问题应在一周内解决，重大问题或其他无法迅速解决的问题应在一周内提出解决方案。

（2）供应商具有完善的技术支持与服务体系，专人负责与采购人联系售后服务事宜。

（3）供应商提供全国售后服务及全面的维修中心/备件库，以保证此项目的售后完善。

（4）保修期内，如在使用过程中出现仪器故障问题由厂家工程师解决，接到采购人产品出现问题的通知后，在报修后即时响应采购人的电话咨询，并在24小时内安排上门服务并解决问题，除不可抗力和采购人责任外。

（5）配备培训合格的专业工程师，由工程师负责安装及售后维护等各种服务工作。

（6）故障问题解决后24小时内，向采购人提交问题处理报告，说明问题种类、问题原因、问题解决中使用的方法及造成的损失等情况。

（7）保修范围：整机保修。保修期限自货物通过采购人组织的验收之日起算。在保修期内，如货物非因采购人故意或重大过失而出现的质量问题应由供应商负责保修、包换或包退，并承担修理、调换或退货的实际费用。供应商不能修复、调换或不能退货的，应向采购人退回相应货款

（8）免费保修期内供应商免费负责设备维修及抢修，同一台设备修理3次仍不能正常使用，供应商负责更换同型号同规格的产品，若同型号同规格的产品停产或因生产缺货，则保证提供不低于采购型号规格功能的产品进行替换，更换产品的免费保修期重新计算。

（9）技术升级：免费保修期内，如产品技术升级，采购人享有产品升级的权利。升级工作须获得采购人同意方可实施。设备软件若有升级，中标供应商将提供终身免费升级服务。

5. 目的港：
无论CIP或DAP或其他，请在此列出各到货港口的台件数，到货港口要写明是空港或是海港。
上海机场、上海港口、南京机场、南京港口、其他。

6.★交货日期：合同签订后12个月内交货。

7.产品需执行的相关标准

产品应满足相关国家标准及行业标准。除非技术规格中另有规定，计量单位均采用中华人民共和国法定计量单位。

8.包装和运输要求

必须使用崭新的坚固的木箱或纸箱包装货物，以便适于长距离的海运或空运、内陆运输和气候的变化，该包装应当能够保护货物耐粗暴搬运、防湿、防潮、防震、防锈、防冻。由于包装不良所发生的损失及由于采用不充分或不妥善的保护措施而造成的任何货损，卖方应负担由此产生的一切费用和损坏。

包装中必须随货放置一套完整的操作说明和服务手册。

9.★付款方式

进口货物：

100%信用证，90%见单付，10%货到验收合格后一次性付清。

国产货物：

签订合同后，买方在卖方将全部货物发到项目现场并开箱核对无误并加电开机正常后，同时收到卖方提供的等额增值税专用发票后，支付合同总金额的90%给卖方。在整个采购货物包验收合格后并收到卖方提供的等额增值税专用发票后，

买方支付合同总金额的10%给卖方。

10.★验收标准、保险要求等（本条投标文件中应提供承诺，不用提供彩页证明资料）

（1）履约验收方案

①验收内容（包括每项技术和商务要求）：

1）开箱验收：货到现场组织开箱验收，设备的完好性、型号、数量、质保资料等；

2）初验：设备安装调试完成，组织参建单位进行初步验收，提出整改意见并确定竣工验收时间；

3）竣工验收：设备安装调试结束，且对初验结果整改完毕，组织相关单位、邀请专家共同验收，签署验收报告。

②验收标准（包括所有客观、量化指标）：

1）规范标准：国家、行业现行的相关验收规范及标准；

2）合同内容：合同设备清单的设备名称、数量、性能参数是否一致。

（2）保险要求

卖方对本合同下提供的货物应对其在制造、购置、运输、存放及交货过程中的丢失或损坏进行全面保险, 还应对其在项目现场进行技术服务的人员进行必要的保险。

第六章  评标方法及评标标准

公开招标采购项目开标结束后，采购人或者采购代理机构将依法对投标人的资格进行审查，资格审查记录表如下：

| 资格审查记录表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 审查因素 | 审查标准 | 投标人名称及审查意见 |  |  |
| 1 | 营业执照 | 符合第七章投标文件格式“一、投标文件-资格证明材料”第1.1项要求 |  |  |  |
| 2 | 依法缴纳税收和社会保障资金的证明 | 符合第七章投标文件格式“一、投标文件-资格证明材料”第1.2项要求 |  |  |  |
| 3 | 近三年内，在经营活动中没有重大违法记录的声明 | 符合第七章投标文件格式“一、投标文件-资格证明材料”第1.3项要求 |  |  |  |
| 4 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 符合第七章投标文件格式“一、投标文件-资格证明材料”第1.4项要求 |  |  |  |
| 5 | 履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料 | 符合第七章投标文件格式“一、投标文件-资格证明材料”第1.5项要求 |  |  |  |
| 6 | 本项目接受进口产品的投标。进口产品的供应商如不是所投产品的制造商，须提供制造商的专项授权书 | 符合第七章投标文件格式“一、投标文件-资格证明材料”第1.6项要求 |  |  |  |
| 7 | 符合招标文件第一章“本项目的特定资格要求”中第2条的证明材料 | 符合第七章投标文件格式“一、投标文件-资格证明材料”第1.7项要求 |  |  |  |
| 8 | 投标人不是为本项目某包提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商的声明 | 符合第七章投标文件格式“一、投标文件-资格证明材料”第1.8项要求 |  |  |  |
| 9 | 投标保证金 | 符合第二章投标人须知前附表中第16.1和16.2项要求 |  |  |  |
| 资格审查结论 |  |  |  |  |  |

说明：采购人或者采购代理机构对投标人提交的资格证明材料进行审查，并在对应的审查意见一栏记录审查意见：通过资格审查标注为√；未通过资格审查标注为×。

评标方法及评标标准

第一部分：符合性评审

符合性评审表

| 序号 | 项目内容 | 合格 | 不合格 | 不合格理由 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 响应文件的有效性 |  |  |  |
| 2 | 响应文件的完整性 |  |  |  |
| 3 | 对公开招标文件的响应程度 |  |  |  |
| 4 | 报价是否超过预算 |  |  |  |
| 5 | 其它实质性偏差 |  |  |  |

第二部分：评审方法

本项目采用综合评分法。总分100分，其中价格占30分，商务及技术占70分。

第三部分：评审标准

（一）价格分（30分）

1.价格分统一采用低价优先法计算即满足招标文件要求且投标价格最低的有效投标报价（即除低于成本报价以外的所有报价）为评标基准价，其价格分为满分。有效投标报价必须不高于本采购项目的预算价，否则为无效报价。

2.其他投标人的价格分统一按照以下公式计算：

投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30

3.最低报价不作为中标的保证。

4.“小型和微型企业产品”的价格按扣除10%后的价格参与评审。

4.1投标人应在投标文件中如实提供并填写对应的声明材料，否则不予进行价格扣除。

4.2监狱企业视同小型、微型企业，监狱企业应当提供证明文件。

4.3残疾人福利性单位视同小型、微型企业，应当提供声明材料。

二、商务评分标准（15分）

| 序号 | 评审因素 | 分值 | 评分标准说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 类似项目业绩 | 10 | 审查投标供应商自2021年12月1日（含）以来（以合同签订日期为准）做过的本项目类似业绩（须提供合同复印件，至少包括合同的甲乙双方，合同详细标的和双方签章及生效时间）。每提供一个符合要求的业绩得2分，最多得10分。 |
| 2 | 政策功能 | 1 | 投标人所投产品获得相关节能、环保产品认证情况： （1）如投标产品中每有一项环境标志产品（必须属于财库[2019]18号文的《环境标志产品政府采购品目清单》范围内，且提供国家确定的认证机构（《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》2019年16号）出具的、处于有效期内的认证证书复印件并加盖投标人公章）加0.5分，否则不加分，本项最多打0.5分。 （2）如投标产品中每有一项节能产品（必须属于财库[2019]19号文的《节能产品政府采购品目清单》范围内，且提供国家确定的认证机构（《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》2019年16号）出具的、处于有效期内的认证证书复印件并加盖投标人公章）加0.5分，否则不加分，本项最多打0.5分。 |
| 3 | 延长质保 | 4 | 供应商承诺提供免费质保，在满足采购需求的基础上，每多提供一年免费质保期得2分。最高得4分。 |
| 小计 |  | 15 |  |

三、技术评分标准（55分）

| 序号 | 评审因素 | 分值 | 评分标准说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标文件对招标文件采购需求中技术要求的响应程度 | 44 | 带“▲”的指标是重要技术指标；无标记的指标是一般技术指标。 （1）技术偏离表须依据招标文件技术指标逐条响应，否则视为未实质性响应招标文件,其投标予以拒绝； （2）技术指标评审基准分为44分，评委根据技术指标的偏离情况按以下标准进行评审： ▲重要技术指标：满分20分，正偏离不加分，负偏离或未响应，每一项扣2.5分 一般技术指标：满分24分，正偏离不加分，负偏离或未响应，每一项扣1分； （3）凡标有最低一级序号的指标项即为一项技术条款，无论是否隶属于上一级编号。 注：除条款中有专门的约定外，投标人在响应技术条款时，对标记为▲的技术条款应提供以下任意一项作为证明材料：（1）制造商的产品技术参数彩页或datasheet；（2）官网截图及网址地址；（3）第三方检测机构出具的检测报告。若制造商技术参数彩页或官网截图与检测机构出具的检测报告不一致，以检测机构出具的检测报告为准。如果投标人不提供技术参数彩页或官网截图或检测报告；技术参数彩页或官网截图或检测报告出现与技术规格响应不一致；或无法体现投标人技术规格响应的情况时，评标委员会有权不予以认可。技术参数彩页或官网截图如为外文须提供中文译本并对技术指标进行标注，否则评标委员会有权不予以认可。 |
| 2 | 货物配置 | 4 | 根据供应商所投产品配置、材料选用及部件质量情况进行打分：产品配置、材料选用及部件质量等具有稳定性、可实施性、对本项目的需求贴合程度科学得4分；稳定性较好、可实施性较好、基本贴合用户需求得2分；稳定性不足、可实施性有待提升、基本满足招标文件要求得1分；不提供不得分。 |
| 3 | 安装、调试、培训方案 | 4 | 针对本项目提供的安装调试培训方案（包括设备到货安装、系统调试、免费培训指导等）进行打分：方案详细、完善、合理并完全满足招标文件要求得4分，较详细、完善、合理并基本满足得2分，基本不满足得1分；不提供不得分。 |
| 4 | 售后服务保证措施 | 3 | 针对本项目提供的售后服务保证措施（如服务内容、故障解决、响应时间、专业技术人员保障及服务电话等）进行打分：售后服务保证措施详细、完善、合理并完全满足招标文件要求得3分，较详细、完善、合理并基本满足得2分，基本不满足得1分；不提供不得分。 |
| 小计 |  | 55 |  |

第七章  投标文件格式

一、投标文件-资格证明材料

资格证明文件封面格式

（标注正本或副本）

紫外光刻机

投标文件-资格证明材料

招标编号[包号]：XHTC-HW-2024-1919

投标人名称：                 （盖公章）

2025-XX

资格证明材料内容及格式

一、目录

1.1法人或者其他组织的营业执照等证明文件；

1.2依法缴纳税收和社会保障资金的证明（复印件加盖单位公章）；

1.3近三年内，在经营活动中没有重大违法记录的声明；

1.4具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

1.5履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料（加盖单位公章）；

1.6本项目接受进口产品的投标。进口产品的供应商如不是所投产品的制造商，须提供制造商的专项授权书；

1.7符合招标文件第一章“本项目的特定资格要求”中第3条的证明材料（加盖单位公章）；

1.8投标人不是为本项目某包提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商的声明。

二、填写须知

- 以上所列资格证明材料未提供格式的，由投标人提供，需由投标人授权代表签字并加盖公章。

- 投标人应保证提供的全部资格证明材料是真实的和正确的。

- 采购人或采购代理机构将依法审查投标人提交的资格证明材料。

- 投标人提交的文件将被保密，但不退还。

- 全部文件应按“投标人须知前附表”规定的份数提交。

1.1-1.7为资格条件，若未能按要求提供所列的证明材料或提供的材料为虚假或伪造的将作无效投标处理。

1.1、法人或者其他组织的营业执照等证明文件

注：投标人为法人单位的需提交有效的“三证合一”或“五证合一”新版营业执照并加盖公章，投标人为其他组织的需提供有效的证明文件并加盖有效印章。

1.2、依法缴纳税收和社会保障资金的证明

1、需提供投标截止时间前六个月（2024年7月至投标截止之日）内任意一个月缴纳税收的证明材料复印件须加盖本单位公章，缴纳个人所得税的凭据不能作为证明材料。

2、需提供投标截止时间前六个月（2024年7月至投标截止之日）内任意一个月缴纳社会保障资金的证明材料复印件须加盖本单位公章。

3、依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应的文件证明。

本单位成立以来，一直按照国家和地方有关规定，依法缴纳税收及社会保障资金，具有良好记录。

特此声明。

投标人法定代表人或授权代表（签字）：

投标人名称（加盖单位公章）：

日期：

1.3、近三年内，在经营活动中没有重大违法记录的声明

ZYCGR24041501：

我公司在近三年内，在经营活动中没有重大违法记录（因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。

特此声明。

投标人法定代表人或授权代表（签字）：

投标人名称（加盖单位公章）：

日期：

注：

1、信用信息查询渠道：信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网-政府采购严重违法失信行为信息记录（http://www.ccgp.gov.cn/cr/list）；

2、信用信息查询截止时点：投标截止时间（文件提交截止时间）前3日内；

3、信用信息的使用规则：对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其投标；其中，列入政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，禁止参加政府采购活动的时间按处罚结果执行，但不受区域限制（根据财库〔2015〕150号《关于规范政府采购行政处罚有关问题的通知》，相关行政处罚决定在全国范围内生效）。

1.4、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度

投标人提供本单位上一年度经会计师事务所出具的审计报告复印件并加盖投标人公章。（说明：审计报告复印件至少应包括资产负债表、利润表、现金流量表及其附注、加盖会计师事务所公章页）

如投标人无法提供上一年度审计报告，则需提供银行出具的资信证明。（说明：银行资信证明是指投标人参加本次投标截止日前六个月（2024年7月至投标截止之日）内开立基本账户的银行开具的资信证明（成立一年内的公司可提交当年验资证明复印件并加盖公章），且无收受人和项目的限制，但开具银行有限制规定的除外）

如投标人无法提供上一年度审计报告及银行出具的资信证明。则需提供投标截止时间前六个月（2024年7月至投标截止之日）内任意一个月的财务状况报告（至少包括资产负债表和利润表）（法人或者其他组织成立未满六个月的可以不提供）。

投标人以专业担保机构出具的投标担保函的形式交纳投标保证金的，可不再提供上述资信证明。

1.5、履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明（加盖单位公章）

说明：投标人提供书面声明或相关证明材料，证明材料可以是文字描述、图纸或数据等，能够说明投标人已具有履行本项目合同所必需的设备和专业技术能力。

1.6、本项目接受进口产品的投标。进口产品的供应商如不是所投产品的制造商，须提供制造商的专项授权书

1.7、符合招标文件第一章“本项目的特定资格要求”中第3条的声明或证明材料（加盖单位公章）

注：1、投标人应当根据自身存在的情形，如实披露与本单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的供应商情况。

2、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，同时参加本项目同一包的投标，相关投标均无效。

（如不存在上述情况，请提供如下声明）

ZYCGR24041501：

我单位负责人（负责人姓名、身份证号），与我单位存在直接控股、管理关系的单位（单位名称），不存在与我单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商同时参加本项目同一包投标的情形。

特此声明。

投标人法定代表人或授权代表（签字）：

投标人名称（加盖单位公章）：

日期：

1.8、投标人不是为本项目某包提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商的声明

ZYCGR24041501：

我公司不是为本项目某包提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。

特此声明。

投标人法定代表人或授权代表（签字）：

投标人名称（加盖单位公章）：

日期：

二、投标文件

投标文件封面格式

（标注正本或副本）

紫外光刻机

投标文件

招标编号[包号]：XHTC-HW-2024-1919

投标人名称：                 （盖公章）

2025-XX

评分索引表（供参考）

| 序号 | 评审因素 | 证明材料所在页码 |
| --- | --- | --- |
| 价格分 |  |  |
| 1 | 小微企业/监狱企业/残疾人福利性单位的声明材料 |  |
| 商务评分 |  |  |
| 1 | 评分项1 |  |
| 2 | 评分项2 |  |
| 3 | 评分项3 |  |
| 技术评分 |  |  |
| 1 | 评分项1 |  |
| 2 | 评分项2 |  |
| 3 | 评分项3 |  |
| 4 | 评分项4 |  |
| 5 | 评分项5 |  |
| 6 | 评分项6 |  |

2.1、投标书格式

投标书

致：ZYCGR24041501

根据贵方为紫外光刻机招标采购货物及服务的投标邀请（XHTC-HW-2024-1919），签字代表（姓名、职务）经正式授权并代表投标人（投标人名称、地址）提交下述文件正本一份、副本五份及电子文件一份（不退）。

- 开标一览表

- 投标分项（明细）报价表

- 技术规格偏离表

- 商务条款偏离表

- 资格证明材料

- 遵守国家有关法律、法规和规章，按招标文件中投标人须知和技术规格要求提供的有关文件

- 以       形式出具的投标保证金，金额为人民币       元。

在此，签字代表宣布同意如下：

  - 所附投标价格表中规定的应提交和交付的货物投标总价为      ，（并同时用文字和数字表示的投标总价）。

  - 我方将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

  - 我方已详细审查全部招标文件。我方完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

  - 本投标有效期为自开标日起   90   个日历日。

  - 如果在规定的开标时间后，我方在投标有效期内撤回投标，投标保证金将不予退还。

  - 我方承诺，我方与采购人和采购代理机构无关联。

  - 我方同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低投标报价的投标或收到的任何投标。

  - 我方承诺：我方在本项目投标中的陈述和本投标文件及资格证明材料的一切资料均为真实合法，没有不实的描述、承诺或者伪造、变造的情形。如果我方在本项目投标中做虚假陈述或者在投标文件中提供虚假资料，我方愿接受有关处理，同时承担由此带来的一切法律后果。

  - 若我方获得中标，我方保证按有关规定向贵方支付中标服务费。

10.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

| 地址 电话 | 传真 电子函件 |
| --- | --- |

投标人法定代表人或授权代表（签字）：

投标人名称（加盖单位公章）：

日期：

2.2、开标一览表格式

开标一览表

招标编号[包号]：

项目名称：

报价单位：元

| 序号 | 货物名称 | 报价 | 投标保证金 （有/无） | 交货期及 交货地点 | 质保期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标总价 |  | 大写： 小写： |  |  |  |  |

（退还投标保证金时，将依据以下账户信息）

投标人开户银行（全称）：

投标人银行账号：

投标人地址：

投标人法定代表人或授权代表（签字）：

投标人名称（加盖单位公章）：

日期：

注：开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表本表为准。

2.3、投标分项（明细）报价表格式

投标分项（明细）报价表

招标编号[包号]：                              项目名称：                                    报价单位：元

| 序号 | 货物名称 | 型号 | 规格 | 数量 | 单价 | 总价 | 原产地和 制造商名称 | 是否属于小型和微型企业产品 | 产品授权书在投标 文件中的页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总价： ，采购范围内的所有货物是否全部由符合政策要求的小型或微型企业制造： （是/否） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人法定代表人或授权代表（签字）：

投标人名称（加盖单位公章）：

日期：

注:1.如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

2.各项货物详细技术性能，应另页描述。

3.如出现分项报价表中“小型和微型企业产品”内容与“中小企业声明函”的内容不一致，则不一致的内容在评审时视为非“小型和微型企业产品”。

4.型号、规格必须分开填写，而且不能为空，如不是定型产品，型号可以填非标。

2.4、技术规格偏离表格式

技术规格偏离表

招标编号[包号]：

项目名称：

| 序号 | 货物名称 | 招标文件 条目号 | 招标文件 要求规格 | 投标规格 | 偏离情况 | 偏离程度说明及▲技术指标证明材料所在页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人法定代表人或授权代表（签字）：

投标人名称（加盖单位公章）：

日期：

注：1、投标人应对招标文件技术要求逐条填写偏离情况（正偏离、负偏离或无偏离），并说明偏离的具体内容及做出必要说明。投标人应对故意隐瞒偏离的行为承担责任。

2、投标人应根据自身投标货物合理填写投标规格，如完全复制招标文件内容，评委有权按不响应处理，情况恶劣时将做无效投标处理。

2.5、商务条款偏离表格式

商务条款偏离表

招标编号[包号]：

项目名称：

| 序号 | 招标文件 条目号 | 招标文件的 商务条款 | 投标文件的 商务条款 | 偏离 情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人法定代表人或授权代表（签字）：

投标人名称（加盖单位公章）：

日期：

注：投标人如果对包括交货期、交货地点，付款方式、时间、条件，质保期及合同条款等在内的商务条款的响应有任何偏离（正偏离/负偏离），请在本表中详细填写；如对商务条款没有偏离，请注明“无偏离”。

2.6、法定代表人授权书格式

法定代表人授权书

本授权书声明：注册于（国家或地区的名称）的（投标人名称）的在下面签字的（法定代表人姓名、职务、身份证号码）代表本公司授权的在下面签字的（被授权人的姓名、职务、身份证号码）为本公司的合法代理人，就                项目（招标编号[包号]：                ）的采购（含投标和转为其他方式），以本公司名义处理一切与之有关的事务。我公司对被授权人的签名负全部法律责任。

本授权书于      年    月    日盖章生效，特此声明。

法定代表人签字或盖章：

授权代表签字：

投标人名称（加盖单位公章）：

附：

被授权人姓名：

职务：

详细通讯地址：

邮政编码：

传真：

电话：

手机：

（后附法定代表人和被授权人身份证复印件加盖单位公章）

2.7、按招标文件中投标人须知和采购需求中要求提供的有关文件

一、目录

2.7.1制造商的授权书（涉及制造商授权书事宜详见技术需求部分）；

2.7.2制造商的资格声明（投标人为投标货物的制造商时提供）；

2.7.3经销商（作为代理）的资格声明（投标人为投标货物的制造商（代理商）时提供）；

2.7.4类似项目案例表（并附证明材料复印件加盖公章）；

2.7.5质量保证、质量承诺及售后服务措施；

2.7.6中小企业声明材料（如适用）；

2.7.7监狱企业证明材料（如适用）；

2.7.8残疾人福利性单位声明材料（如适用）；

2.7.9节能产品、环境标志产品证明材料（如适用）；

2.7.10招标文件要求的其它文件及投标人认为有必要提供的其它文件。

二、填写须知

1）制造商或经销商作为投标人应填写和提交下述规定的全部格式以及其他有关资料。

2）所附格式中要求填写的全部问题和信息都必须填写。

3）本资格声明的签字人应保证全部声明和填写的内容是真实的和正确的。

4）评标委员会将依据投标人提交的资料根据自己的评价和考虑决定投标人履行合同的能力。

5）投标人提交的材料将被保密，但不退还。

6）全部文件应按“投标人须知前附表”规定的份数提交。

2.7.1-2.7.10为附加条件，执行招标文件中评标方法综合打分。

2.7.1制造商出具的授权函

授权函

致：新华招标有限公司

我们（制造商名称）是按（国家名称）的法律成立的一家（制造商），主要营业地点设在（制造商地址）。兹指派按（国家名称）的法律成立的，主要营业地点设在（经销商地址）的（经销商名称）作为我方真正的和合法的代理人进行下列有效的活动：

（1）代表我方办理贵方（招标编号）投标邀请要求提供的由我方制造的货物（品牌、型号）的有关事宜，并对我方具有约束力。

（2）作为(制造商)，我方保证以投标合作者来约束自己，并对该投标共同和分别承担招标文件中所规定的义务。

（3）我方兹授予（经销商名称）全权办理和履行上述我方为完成上述各点所必须的事宜，具有替换或撤消的全权。兹确认（经销商名称）或其正式授权代表依此合法地办理一切事宜。

我方于     年     月     日签署本文件，（经销商名称）于    年    月    日接受此件，以此为证。

制造商名称（盖章）______________

签字人职务和部门________________

签字人姓名______________________

签字人签名______________________

2.7.2制造商的资格声明

制造商的资格声明

1、名称及概况：

(1)制造商名称：_______________________________

(2)地址及邮编：_______________________________

(3)成立和注册日期：___________________________

(4)主管部门：_________________________________

(5)公司性质：_________________________________

(6)法人代表：_________________________________

(7)职员人数：_________________________________

一般工人：_______________________________   __

技术人员：______________________________   ___

(8)近期资产负债表(到____年______月_______日止)

〈1〉固定资产：__________________________

原值：___________________________

净值：___________________________

〈2〉流动资金：__________________________

〈3〉长期负债：__________________________

〈4〉短期负债：__________________________

〈5〉资金来源：

自有资金：__________________________

银行贷款：__________________________

〈6〉资金类型：_____________________

生产资金：__________________________

非生产资金：________________________

2、关于制造商的设施及其它情况：

工厂名称地址    生产的项目   年生产能力       职工人数

______________  _____________    ____________    _______

______________  _____________    ____________    _______

(2)本制造商不生产，而须从其它制造商购买的主要零部件

制造商名称和地址

主要零部件名称____________________   ____________________

____________________   ____________________

3、制造商生产此投标货物的历史(年数)：

___________________________________________________________

___________________________________________________________

4、近三年该货物主要销售给国内、外主要客户的名称地址：

名称和地址               销售项目和数量

________________________        _________________________

________________________        _________________________

出口销售额：____________

5、近三年的年营业额：

年份       国内       出口       总额

__________    ___________   ___________   ___________

__________    ___________   ___________   ___________

6、易损件供应商的名称和地址：

部件名称             供应商

__________________        ______________

__________________        ______________

7、有关开户银行的名称和地址：_______________________________

8、其他情况：_______________________________________________

兹证明上述声明是真实、正确的，并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

日期：_____________________________________

投标人授权代表签字：_______________________

授权代表的职务：___________________________

电话号：___________________________________

传真号：___________________________________

公章：_________              _____    _____

2.7.3经销商（作为代理）的资格声明

经销商（作为代理）的资格声明

1、名称及概况：

(1)投标人名称：_______________________________

(2)地址及邮编：_______________________________

(3)成立和注册日期：___________________________

(4)主管部门：_________________________________

(5)公司性质：_________________________________

(6)法人代表：_________________________________

(7)职员人数：_________________________________

(8)近期资产负债表(到____年______月_______日止)

〈1〉固定资产：__________________

原值：___________________________

净值：___________________________

〈2〉流动资金：__________________________

〈3〉长期负债：__________________________

〈4〉短期负债：__________________________

〈5〉资金来源：

自有资金：__________________________

银行贷款：__________________________

〈6〉资金类型：_____________________

商业性：____________________________

非商业性：__________________________

2、最近三年的年度总营业额：

年份     国内      出口      总额

__________   ___________  ___________  ___________

__________   ___________  ___________  ___________

3、最近三年投标货物主要销售给国内及国外用户名称及地址：

名称和地址         销售的项目和数量

(1)出口销售：

_________________    _______________________________

_________________    _______________________________

(2)国内销售：

_________________    _______________________________

_________________    _______________________________

4、同意为投标人制造投标货物的制造商并附有制造商的资格声明：

制造商名称和地址     制造货物和数量

_____________________  ____________________________

____________________  _____________________________

5、有关开户银行的名称和地址：_______________________

6、投标人认为需要声明的其他情况

兹证明上述声明是真实、正确的，并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

日期：_____________________________________

投标人授权代表签字：_______________________

授权代表的职务：___________________________

电话号：________________________________________

传真号：________________________________________

公章：__________________________________________

2.7.4类似项目情况表

类似项目情况表

| 序号 | 业主名称 | 项目名称 | 联系人 | 联系方式 | 完成情况 | 是否有用户反馈情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、投标人必须提供能够证明上述案例真实性的合同复印件，至少包括合同的甲乙双方，合同详细标的和双方签章及生效时间，须提供案例列表包含用户联系方式便于核实；

2、所有复印件应清晰，并由投标人单位加盖公章，原件备查；

3、不提供复印件的案例，评分阶段不予以考虑。

4、审查投标供应商自2021年12月1日（含）以来（以合同签订日期为准）做过的类似项目业绩。

投标人法定代表人或授权代表（签字）：

投标人名称（加盖单位公章）：

日期：

2.7.5质量保证、质量承诺及售后服务措施

(投标人应根据招标文件的要求提供详细的质量保证、质量承诺及售后服务措施)

投标人法定代表人或授权代表（签字）：

投标人名称（加盖单位公章）：

日期：

2.7.6中小企业声明材料（如适用）

本项目采购标的对应中小企业划分标准所属行业：工业

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：