中国科学院高能物理研究所

大面积离子束刻蚀机采购项目

招  标  文  件

第二册

（专用册）

招标编号：OITC-G250363178

东方国际招标有限责任公司

中国 · 北京

2025年11月

第八部分  采购需求

    - 货物需求一览表

| 包号 | 货物名称 | 数量 | 交货期 | 交货地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 大面积离子束刻蚀机 | 1套 | 合同签订后6个月 | 广东省东莞市中子源路1号中国散裂中子源D3厅 |

注：投标人须对上述投标内容中完整的一包或几包进行投标，不完整的投标将视为非响应性投标予以拒绝。

    - 总则

1、投标要求

1.1  投标人在准备投标书时，务必在所提供的商品的技术规格文件中，标明型号、商标名称、目录号。

1.2  投标人提供的货物须是成熟的全新的产品，其技术规格应符合招标文件的要求。如与招标文件的技术规格有偏差，应提供技术规格偏差的量值或说明（偏离表）。如投标人有意隐瞒对规格要求的偏差或在开标后提出新的偏差，买方有权扣留其投标保证金或/并拒绝其投标。

1.3  投标人提供的产品样本，必须是“原件”而非复印件，图表、简图、电路图以及印刷电路板图等都应清晰易读。买方有权不付任何附加费用复制这些资料以供参考。

1.4  投标人的投标产品应符合国家有关部门规定的相应技术、计量、节能、安全和环保法规及标准；如国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的，则投标人的投标产品必须符合相应规定或要求，投标人须提供相关证明文件的复印件。

2、评标标准

2.1  除招标文件中指定的附件和专用工具外，投标人应提供仪器设备的正常运行和常规保养所需的全套标准附件、专用工具和消耗品。投标人在投标书中需列出这些附件和工具的数量和单价的清单，这些附件和工具的报价的总值需计入投标价中。

2.2  对于标书技术规范中已列出的作为查询选件的附件、零配件、专用工具和消耗品，投标书中应列明其数量、单价、总价供买方参考。投标人也可推荐买方没有要求的附件或专用工具作为选件，并列明其数量、单价、总价供买方参考。选件价格不计入评标价中。

2.3  为便于用户进行接收仪器的准备工作，卖方应在合同生效后60天内向用户提供一套完整的使用说明书、操作手册、维修及安装说明等文件。另一套完整上述资料应在交货时随货包装提供给用户，这些费用应计入投标价中。

2.4  关于设备的安装调试，如果有必要的安装准备条件，卖方应在合同生效后一个月内向买方提出详细的要求或计划。安装调试的费用应计入投标价中，并应单独列出，供评标使用。

2.5  制造厂家提供的培训指的是涉及货物的基本原理、操作使用和保养维修等有关内容的培训。培训教员的培训费、旅费、食宿费等费用和培训场地费及培训资料费均应由卖方支付。

3、工作条件

除非在技术规格中另有说明，所有仪器、设备和系统都应符合下列要求：

3.1  适于在气温为摄氏-40℃～＋50℃和相对湿度为90％的环境条件下运输和贮存。

3.2  适于在电源220V（10％）/50Hz、气温摄氏+15℃～＋30℃和相对湿度小于80％的环境条件下运行。能够连续正常工作。

3.3  配置符合中国有关标准要求的插头，如果没有这样的插头，则需提供适当的转换插座。

3.4  如产品达不到上述要求，投标人应注明其偏差。如仪器设备需要特殊工作条件（如水、电源、磁场强度、温度、湿度、动强度等）投标人应在投标书中加以说明。

4、验收标准

除非在技术规格中另有说明，所有仪器、设备和系统按下列要求进行验收：

4.1  仪器设备运抵安装现场后，买方将与卖方共同开箱验收, 如卖方届时不派人来, 则验收结果应以买方的验收报告为最终验收结果。验收时发现短缺、破损, 买方有权要求卖方负责更换。

4.2  验收标准以中标人提供的投标文件中所列的指标为准（该指标应不低于招标文件所要求的指标）。任何虚假指标响应一经发现即作废标，卖方必须承担由此给买方带来的一切经济损失和其它相关责任。

4.3  验收由采购人、中标人及相关人员依国家有关标准、合同及有关附件要求进行，验收完毕由采购人及中标人在验收报告上签名。

5、本技术规格书中标注“*”号的为实质性要求，不满足其投标将被拒绝。

6、如在具体技术规格中有本总则不一致之处，以具体技术规格中的要求为准。

三、具体技术规格

#### 2.1目的与适用范围

本项目为高能物理研究所大面积离子束刻蚀机采购项目。具体内容包括：1套大面积离子束刻蚀机及其研制、运输、装卸、安装、调试、测试、售后服务、技术培训等，直至通过招标人及其他相关部门的验收以及质量保修、免费维保等全部工作。

#### 2.2供货范围

2.2.1设备组成

供应商按期提供大面积离子束刻蚀机1台。

2.2.2文件资料

（1）技术规格参数及使用说明书（包括电子文档）；

（2）安装、维护说明书；

（3）设备、配件、附件清单；

（4）出厂验收报告及其他相关技术文档。

#### 2.3 采购清单及技术参数

| 序号 | 主要内容 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 大面积离子束刻蚀机 | 1 | 套/台 |

2.3.1技术要求

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 大面积离子束刻蚀机 | 主机主要指标： #1，需支持最大6英寸晶圆样品，并能够兼容6英寸以下尺寸； *2，离子束口径≥Φ200mm，6英寸范围内刻蚀不均匀度≤3%； #3，最大离子能量≥900eV，且连续可调； 4，最大束流≥180mA且连续可调； #5，样品台支持自转（自动式）； #6，样品台俯仰角±90度连续可调； #7，前级必须为干式机械泵，抽速≥35m³/h，分子泵抽速不低于1000L/s,本底真空≤9E-5 Pa； #8，系统需配置两套恒温水冷系统，一套用于分子泵和离子源室冷却，另一套专用于刻蚀工作台，水冷温度8℃~25℃可调； #9，需具备两路气体流量控制系统，1路用于工艺气体进气，一路氮气用于阀门控制； #10，具有设备的工艺控制、故障的自诊断，及自动报警保护功能等方面功能，工艺控制包括用户管理、单工艺及工艺组控制,气路控制、系统参数设置等模块， 包含必要的安全互锁，紧急停止系统。 |  |

#### 2.4采购标的要求

2.4.1采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或其他标准、规范。

2.4.2采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求。

## 三、质保与售后服务

3.1安装调试

（1）设备到安装现场后的搬运、拆箱，清洁，由乙方负责，安装调试由乙方负责，甲方提供方便和协助。

（2）乙方负责在甲方现场的安装和调试，直至设备进入正常工作状态。安装、调试及试运行后应达到承诺的技术指标。系统或部件如有质量问题需要返厂维修，乙方承担一切发生的费用。

3.2培训

由供货方安装人员对买方使用人员进行安装现场培训。培训内容包括设备原理、操作，典型测试应用和日常维护。培训应使买方使用人员(2人以上)能够进行熟练操作和一般维护。

3.3 质保条款

（1）保修期为12个月。保修期内对于非因人为原因造成的损坏和故障免费提供维修、更换零件等原厂保修服务；

（2）在保修期内，非甲方人为原因引起的设备故障，乙方负责免费维修和免费更换零部件。乙方应于接到甲方维修通知后,在2小时内响应，保证技术人员的操作疑问能够在24个小时内得到解答，如需到现场解决问题，应于解决方案确定后的2个工作日内到达现场。

（3）在设备保修期结束后，保证可以提供及时的售后服务，设备生产商提供终身维修；

## 四、 验收

按下列要求进行验收：

（1）出厂验收：设备运抵安装现场之前，乙方在厂家进行出厂验收，形成出厂报告，并通知甲方参加。

验收内容主要包括：

1）设备性能验收：按照合同、技术协议以及相关规定中的技术指标及要求进行验收。

2）文件验收：使用说明书及合同规定的出厂验收报告。

（2）最终验收：仪器设备运抵安装现场后，甲方将与乙方共同开箱验收。验收时发现短缺、破损,甲方有权要求乙方负责更换。乙方负责设备在甲方指定地点的现场总体安装，安装就位并进行测试，满足性能指标后，甲乙双方共同最终验收，并自最终验收合格之日起计算保修期。

最终验收内容主要包括：

- 设备性能验收：

- 支持6英寸以及以下晶圆样品，6英寸范围内刻蚀不均匀度≤3%；

- 样品台支持自转，且样品台角度±90度可调；